Материально-техническое обеспечение

| Наименование объекта | Соответствие сан.эпидем. правилам и нормативам | Устранение недостатков | Срок | Предписания надзорных органов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Здание | Не соответствует, отсутствует прачечная, не оборудован зал для физкультурных и музыкальных занятий, медицинский блок, СанПиН 2.4.1.2660-10 п. 4.16. |  |  | Экспертное заключение на соответствие учреждения санитарным правилам и норма то 07,032012 г. № 123-4 |
| Участок | Соответствует СанПиН 2.4.1.2660-10 п. 3.9. |  |  | Экспертное заключение на соответствие учреждения санитарным правилам и норма то 07,032012 г. № 123-4 |
| Водоснабжение и канализация | Не соответствует, отсутствует горячее водоснабжение на кухне, в сырьевом цехе, СанПиН 2.4.1.2660-10 п. 9.5. |  |  | Экспертное заключение на соответствие учреждения санитарным правилам и норма то 07,032012 г. № 123-4 |
| Отопление | Соответствует СанПиН 2.4.1.2660-10 п. 8.4. |  |  | Экспертное заключение на соответствие учреждения санитарным правилам и норма то 07,032012 г. № 123-4 |
| Вентиляция | Соответствует СанПиН 2.4.1.2660-10 раздел VIII |  |  | Экспертное заключение на соответствие учреждения санитарным правилам и норма от 07,032012 г. № 123-4 |
| Отделка помещений детского сада | Соответствует СанПиН, раздел V |  |  |  |
| Искусственное и естественное освещение | Соответствует СанПиН 2.4.1.2660-10 раздел VII |  |  | Протокол измерения уровней физических факторов неионизирующей природы от 13.02.2012 г. №59 |
| Нормы пожарной и электробезопасности | Соответствует СанПиН раздел XVIII |  |  |  |
| Оснащение помещений для питания воспитанников, хранение и приготовление пищи | соответствует |  |  |  |

И. о. зав. ___________________ О. В. Коваленко